P.H.U. KLIMA-KOMFORT

KRZYSZTOF TROJAK

20-270 LUBLIN

UL.M.RATAJA 44

tel.  (81)  469-18-17

DANE KLIMATYZATORA

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY   KY-32/A

DANE TECHNICZNE :

WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA [KW]                 3.5

POBÓR MOCY [W]                                         1200

POBÓR PRĄDU [A]                                        5.8

WAGA NETTO [KG]                                        42

WYDAJNOŚĆ POWIETRZA  [m 3/h]              450

POZIOM HAŁASU [dB(A)]                               52

ZDOLNOŚĆ OSUSZANIA [l/h]                       1.0

ZBIORNIK SKROPLIN                                    2.5

CZYNNIK CHŁODNICZY                                R407C

ZASILANIE [V]                                                230V/50Hz

WYMIARY: SZER.-WYS.-GŁĘB.                    452-888-372

KOLOR                                                            biały

WYPOSAŻENIE :

- timer, pilot zdalnego sterowania, system cooldown

- zestaw montażowy

Opłata za  użytkowanie klimatyzatorów: .....................

Kaucja:------------------------

Klimatyzator został wypożyczony od dnia ...................................................................

.........................................

podpis wypożyczalni

........................................

podpis Wypożyczającego